**Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku**

**Scenarij izvanrednog događaja u zgradi Sveučilišta**

**Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek**

Uključene sastavnice: Fakultet primijenjene matematike i informatike, TERA Tehnopolis d.o.o. i Odjel za fiziku

**Pomoć u realizaciji:** Zagrebinspekt d.o.o. PJ 22 – Osijek

**Datum održavanja:** 10. 10. 2025.

**Vrijeme održavanja:** 12:00-12:30 sati

**Potreban pribor:** sirena za uzbunjivanje, komplet prve pomoći, 4 reflektirajuća prsluka, fotoaparat, 1 aparat za gašenje požara.

**Scenarij:**

U laboratoriju Odjela za fiziku, soba 68, na Trgu Ljudevita Gaja 6 zapalila se zapaljiva tekućina prilikom izvođenja laboratorijske vježbe te se proširio na parket. Zbog požara i lakšeg gašenja požara je potrebno evakuirati cijelu zgradu radi spašavanja ljudskih života i imovine.

Odgovorne osobe za izvanredne događaje Odjela za fiziku uključuju alarm, nazivaju Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 , a ostale odgovorne osobe za izvanredne događaje Fakulteta primijenjene matematike i informatike i TERA Tehnopolisa d.o.o. rukovode akcijom evakuacije te na zbornom mjestu prebrojavaju djelatnike i korisnike zgrade. Njima se priključuju i odgovorne osobe s Odjela za fiziku.

Profesori i studenti oba odjela te zaposlenici TERA-e evakuiraju se prema planu evakuacije, mirno i staloženo, prema najbližim izlazima, a sve prema planu evakuacije do zbornog mjesta koje se nalazi na travnatoj površini ispred pozornice. Svi evakuirani čekaju na zbornom mjestu pojedine sastavnice/tvrtke dok im se ne javi stanje u zgradi i daljnje upute hoće li se vratiti u zgradu ili idu kući. Svi zaposlenici trebaju biti upoznati s planom (elaboratom) evakuacije.

Nakon same vježbe evakuacije održat će se pokazno gašenje vatre pomoću vatrogasnih aparata.

U Osijeku 1. 10. 2025.

Scenarij napisao:

Igor Miklavčić, pred.

Osoba zadužena za provođenje

evakuacije i spašavanja

na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Osijeku

091/752-14-14

Obavijestiti:

MUP –Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Osijek

Gornjodravska obala 95-96

31000 Osijek

Tel: 031 209 170

Fax: 031 208 575

[osijek112@mup.hr](mailto:osijek112@mup.hr)

OKCP PU osječko-baranjska

[okcp.pu.osjecko.baranjska@mup.hr](mailto:okcp.pu.osjecko.baranjska@mup.hr)

Vatrogasna zajednica OBŽ

[vz-zup-os.bar@os.t-com.hr](mailto:vz-zup-os.bar@os.t-com.hr)

Rektorat Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku

URED ZA TEHNIČKE POSLOVE, POSLOVE ZAŠTITE NA RADU I POSLOVE ODRŽAVANJA

Davor Šego, mag. ing. agr.

[dsego@unios.hr](mailto:dsego@unios.hr)

031 224 140

091/2242023

Zagrebinspekt d.o.o. za kontrolu i inženjering

Slaven Ujvari-Čeh, dipl. Ing. stroj.

Samostalni stručni suradnik PJ 22 – Osijek

[slaven.ujvari-ceh@zagrebinspekt.hr](mailto:slaven.ujvari-ceh@zagrebinspekt.hr)

098/9117452